| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетних призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газових котельнях об’єктів інфраструктури ГУ ДПС у Київській області 9 лотів: Лот №1 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 08500, Київська область, м. Фастів, вул. Київська, 28; Лот №2 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:09600, Київська область, Рокитянський район, смт. Рокитне, вул Ігоря Зінича, 2; Лот №3 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:08600, Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 45; Лот №4 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:0900, Київська область, м. Сквира, вул. Богачевського,28; Лот №5 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Будівельна,1; Лот №6 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 95; Лот №7 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:0800, Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, 52; Лот №8 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська,286; Лот №9 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська,15, бульвар Олександрійський 12 |
| 2 | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Умови надання послуг повинні відповідати наступним документам: Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496; Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494; Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493; Учасник повинен мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, який дозволяє виконувати налагоджування, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах та мати можливість надати послуги за вказаним переліком послуг та зазначеними нижче адресами, із наданням відповідних актів про надані послуги. Послуги з підготовки об’єктів до опалювального сезону мають бути завершені не пізніше 01 жовтня 2021 року. Послуги повинні виконуватись відповідно до вимог охорони праці, екології та пожежної безпеки. Вартість послуг з сервісного обслуговування опалювального обладнання та технічного обслуговування газового обладнання в опалювальний період повинна включати вартість витратних матеріалів та доставку спеціалістів, приладдя на місце надання послуг. Учасник повинен виконати весь спектр послуг, що охоплює даний предмет закупівлі, без залучення субпідрядних організацій. У разі виявлення несправностей, які неможливо усунути, Виконавець має надати Замовнику Дефектний акт з переліком виявлених недоліків та висновком щодо технічного стану обладнання. |
| 3 | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Лот-1 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 08500, Київська область, м. Фастів, вул. Київська, 28, очікувана вартість 11 500,00 грн. ; Лот №2 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 09600, Київська область, Рокитянський район, смт. Рокитне, вул Ігоря Зінича, 2, очікувана вартість 10 000,00 грн. ; Лот №3 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 45, очікувана вартість 16 500,00 грн. ; Лот №4 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:0900, Київська область, м. Сквира, вул. Богачевського,28, очікувана вартість 10 000,00 грн. ; Лот №5 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Будівельна,1, очікувана вартість 14 000,00 грн. ; Лот №6 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 95, очікувана вартість 28 000,00 грн. ; Лот №7 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:0800, Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, 52, очікувана вартість 12 000,00 грн. ; Лот №8 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська,286, очікувана вартість 36 000,00 грн. ; Лот №9 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання в газовій котельні за адресою:09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Спартаківська,15, бульвар Олександрійський 12, очікувана вартість 40 000,00 грн. Розмір бюджетного призначення по коду згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 178 000,00 грн. Очікувана вартість закупівлі - 178 000,00 грн. |