|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмету закупівлі | Послуги з технічного обслуговування складових газорозподільної системи об'єктів інфраструктури ГУ ДПС у Київській області  код за ДК 021:2015:50530000-9  (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-08-009190-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | З метою підготовки об’єктів інфраструктури Головного управління ДПС у Київській області до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025рр., відповідно до Наказу ДПС України від 09.06.2023 № 448 та з метою безперебійної роботи газових котелень, що знаходяться за адресами: 08500, Київська область, м. Фастів, вул. Київська, 28; 09600, Київська область, Рокитнянський район, м. Рокитне, вул. Ігоря Зінича, 2; 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 45; 09000, Київська область, м. Сквира, вул. Карла Болсуновського, 20; 09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Будівельна, 1; 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 95; 08800, Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, 52; 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286; 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Вадима Гетьмана, 15, відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами і доповненнями); Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 08.06.2015 №674/27119; Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333; Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.10.2011 № 640; Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378; іншими нормативними документами, що діють на території України; паспортами та інструкціями по експлуатації заводів-виробників обладнання; нормами органів Держнагляду. Виникла нагальна протреба у технічному обслуговуванні газових котелень, газопроводів та вузла обліку газу. Надання послуги здійснюється силами Учасника (згідно Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 11.05.2004 № 105), протягом 8-ми денного робочого дня при п’ятиденному робочому тижні згідно регламенту робочого часу Замовника.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб замовника та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.  Інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі зазначено в Додатку № 4 тендерної документації. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (із змінами) шляхом проведення розрахунку очікуваної вартості послуг на підставі запропонованих комерційних пропозицій.  Очікувана вартість предмета закупівлі становить  50 000,00 гривень. |